江苏省电力中长期交易规则

（征求意见稿）

# 第一章 总 则

- 为规范江苏省电力中长期交易，依法维护电力市场主体的合法权益，保证电力市场建设工作统一、开放、竞争、有序，根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其配套文件、《国家发展改革委 国家能源局关于印发<电力中长期交易基本规则>的通知》（发改能源规〔2020〕889号）、《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号）、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（发改办价格〔2021〕809号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》（发改办价格〔2022〕1047号）、《国家发展改革委 国家能源局关于印发售电公司管理办法的通知》(发改体改规〔2021〕1595号)等文件和有关法律、法规规定，结合江苏实际，制定本规则。

- 本规则适用于在江苏现阶段开展的电力中长期交易。

- 本规则所称电力中长期交易指发电企业、电力用户、售电公司、电网企业等市场主体，通过自主协商、集中竞价、挂牌交易等市场化方式，开展的多年、年、季、月、旬、周、日以上等电力、电量交易。

执行政府定价的优先发电电量、基数电量和抽水蓄能招标电量现阶段视为厂网间双边交易电量，签订厂网间购售电合同，纳入电力中长期交易合同管理范畴，其全部电量交易、执行和结算均须遵守本规则。

- 市场成员应当严格遵守市场规则，自觉自律，不得操纵市场价格、损害其他市场主体的合法权益。任何单位和个人不得非法干预市场正常运行。

- 国家能源局江苏监管办公室（以下简称江苏能源监管办）、江苏省发展和改革委员会（能源局）（以下简称省发展改革委（能源局））负责本规则的制定、实施工作，并按照相关职能依法履行电力中长期交易监管职责。

# 第二章 市场成员

- 市场成员包括各类发电企业、售电公司、电力用户、电网企业、江苏电力交易中心（以下简称电力交易机构）、江苏电力调度控制中心（以下简称电力调度机构）、储能企业等。其中售电公司包括独立售电公司和拥有配电网运营权的售电公司。

进入电力市场的电力用户分为两类：一类用户是指参与批发交易的电力用户，又称批发市场用户；二类用户是指参与零售交易的电力用户，又称零售市场用户。

批发交易是指一类用户、售电公司和电网企业通过电力交易机构，向发电企业直接购买电量的交易；零售交易是指二类用户向售电公司购买电量的交易。

## 第一节 权利与义务

- 发电企业的权利和义务：

（一）按规则参与电力交易，执行优先发电等合同，签订和履行市场化交易形成的购售电合同，按时完成电费结算；

（二）获得公平的输电服务和电网接入服务；

（三）签订并执行并网调度协议，服从电力调度机构的统一调度；

（四）按规定披露和提供信息，获得市场化交易和输配电服务等相关信息，并承担保密义务；

（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；

（六）法律法规规定的其他权利和义务。

- 电力用户的权利和义务：

（一）按规则参与电力市场化交易，签订和履行购售电合同、输配电服务合同等，提供市场化交易所必须的电力电量需求、典型负荷曲线及相关生产信息；

（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务，按时支付购电费、输配电费、辅助服务费用、政府性基金及附加、为保障居民、农业用电价格稳定产生的损益等；

（三）按规定披露和提供信息，获得市场化交易和输配电服务等相关信息，并承担保密义务；

（四）不受所在供电区域的限制，自主选择交易对象、方式，按有关管理规定进入或退出江苏电力市场；

（五）服从电力调度机构的统一调度，在系统特殊运行状况下（如事故、严重供不应求等）按电力调度机构要求安排用电；

（六）遵守有关电力需求侧管理规定，执行有序用电管理，配合开展错避峰；

（七）依法依规履行可再生能源消纳责任；

（八）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；

（九）法律法规规定的其他权利和义务。

- 售电公司的权利和义务：

（一）按规则参与电力市场化交易，签订和履行市场化交易合同，按照要求提供履约保函或者履约保险等履约保障凭证，按时完成电费结算；

（二）按规定披露和提供信息，在政府指定网站上公示公司资产、经营状况等情况和信用承诺，依法对公司重大事项进行公告，并定期公布公司年报；

（三）按规则向电力交易机构、电力调度机构提供签约零售用户的交易电力电量需求、典型负荷曲线及其他生产信息，获得市场化交易、输配电服务和签约市场主体的基础信息等相关信息，承担用户信息保密义务；

（四）依法依规履行可再生能源消纳责任；

（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；

（六）已在电力交易机构注册的售电公司不受供电营业区限制，可在省内多个供电营业区售电；

（七）拥有配电网运营权的售电公司承担配电区域内电费收取和结算业务；

（八）增量配网企业从事竞争性售电业务时，其售电业务部门应独立运营；

（九）作为批发市场用户侧主体之一，根据相关市场规则的规定参与各类市场费用的分摊及返还；

（十）法律法规规定的其他权利和义务。

- 电网企业的权利和义务：

（一）保障电网及输配电设施的安全稳定运行；

（二）为市场主体提供公平的输配电服务和电网接入服务，提供报装、计量、抄表、收费等各类供电服务；

（三）建设、运行、维护和管理电网配套技术支持系统，服从电力调度机构的统一调度；

（四）按规定披露和提供信息，向电力交易机构提供支撑市场化交易、结算和市场服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定实现与电力交易机构的数据交互；

（五）收取输配电费，代收代付电费和政府性基金及附加等，按时完成电费结算；

（六）按政府定价或政府相关规定向优先购电的居民、农业用户提供供电服务，签订和履行相应的供用电合同和购售电合同；

（七）按规则参与电力市场化交易，按规定向暂未直接参与市场交易的工商业用户提供供电服务、代理购电服务，签订和履行相应的供用电合同和代理购电协议；

（八）预测优先购电用户和代理购电用户的电力、电量需求等；

（九）依法依规履行可再生能源消纳责任；

（十）法律法规规定的其他权利和义务。

- 电力交易机构的权利和义务：

（一）参与拟定相应电力交易规则；

（二）提供各类市场主体的注册服务；

（三）按规则组织电力市场交易，负责交易合同的汇总管理；

（四）提供电力交易结算依据及相关服务，按规定收取交易服务费；

（五）建设、运营和维护电力市场化交易技术支持系统（以下简称“电力交易平台”）；

（六）按规定披露和发布信息，提供信息发布平台，为市场主体信息发布提供便利，获得市场成员提供的支撑市场化交易及服务需求的数据等；

（七）对市场规则进行分析评估，提出修改建议；

（八）监测和分析市场运行情况，预防市场风险，对重大市场风险进行提示，依法依规干预市场，并于事后向江苏能源监管办和省发展改革委（能源局）及时报告；

（九）对市场主体违反交易规则、扰乱市场秩序等违规行为进行报告并配合调查；

（十）法律法规规定的其他权利和义务。

- 电力调度机构的权利和义务：

（一）负责安全校核；

（二）按调度规程实施电力调度，负责系统实时平衡，保障电网安全稳定运行；

- 向电力交易机构提供安全约束边界和必开机组组合、必开机组发电量需求、影响限额的停电检修、关键通道可用输电容量等数据，配合电力交易机构履行市场运营职能；

（四）向江苏能源监管办和省发展改革委（能源局）报送负荷情况、电力电量平衡情况、输变电设备检修计划执行情况、输变电设备非计划停运情况、线路重载或超限情况、发电机组检修计划执行情况、发电机组临修和非计划停运情况等；

（五）合理安排电网运行方式，保障电力交易结果的执行（因电力调度机构自身原因造成实际执行与交易结果偏差时，由电力调度机构所在电网企业承担相应的经济责任），保障电力市场正常运行；

（六）按规定披露和提供电网运行的相关信息，提供支撑市场化交易及市场服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定实现与电力交易机构的数据交互；

（七）法律法规规定的其他权利和义务。

## 第二节 准入与退出

- 市场主体应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。个人、个体工商户、内部核算的市场主体等不具备法人资格的市场主体，经有关部门证明有效身份或经法人单位授权，可参与相应电力交易。

- 市场准入基本条件：

（一）发电企业

1.依法取得发电项目核准或备案文件，依法取得或者豁免电力业务许可证（发电类）；

2.并网自备电厂在公平承担发电企业社会责任、承担国家依法合规设立的政府性基金及附加以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴、支付系统备用费，取得电力业务许可证（发电类），达到能效、环保要求后，可作为市场主体参与市场化交易；

3.省外以“点对网”专线输电方式向江苏省送电的发电企业（含网对网专线输电的配套发电机组），纳入江苏电力电量平衡，根据江苏发电计划放开情况参与江苏电力交易；

4.分布式发电企业符合分布式发电市场化交易试点规则要求。

（二）电力用户

1.工商业用户原则上全部进入电力市场,暂未直接从电力市场购电的工商业用户由电网企业代理购电；

2.符合电网接入规范、满足电网安全技术要求，与电网企业签订正式供用电协议（合同）；

3.经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开。不符合国家产业政策的电力用户暂不参与市场化交易，产品和工艺属于淘汰类和限制类的电力用户严格执行现有差别电价政策；

4.拥有自备电厂的用户应当按国家规定承担政府性基金及附加、政策性交叉补贴和系统备用费等；

5.微电网用户应满足微电网接入系统的条件；

6.最高用电电压等级为35 千伏及以上的用户，可以自主选择作为一类用户或者二类用户参与市场交易，其他用户只能作为二类用户参与市场交易；

7.具备相应的计量能力或替代技术手段，满足市场计量和结算的要求。

（三）售电公司

1.售电公司应根据签约用户的电量，向交易机构提供履约保障凭证。其中，（1）过去12个月批发市场交易总电量，按标准不低于0.8分/千瓦时；（2）过去2个月内参与批发、零售两个市场交易电量的大值，按标准不低于5分/千瓦时。

2.拥有配电网运营权的售电公司应当取得电力业务许可证（供电类）。

- 参加市场化交易（含批发、零售交易）的电力用户，扣除参加分布式发电市场化交易的电量后，全部电量需通过批发或者零售交易购买，且不得同时参加批发交易和零售交易。

- 售电公司与二类用户按照月为最小单位签订合同。二类用户在同一合同周期内只能向一个售电公司购电。售电公司和二类用户在电力交易平台建立零售服务关系。绑定确认后，电力交易机构不再受理新的绑定申请。

- 电网企业代理购电的用户可按月选择直接参与市场交易。已经选择市场化交易的电力用户，原则上不得自行退出市场。

- 已经选择市场化交易的发电企业和电力用户，原则上不得自行退出市场。有下列情形之一的，可办理正常退市手续，在办理正常退市手续后，执行国家及省有关发用电政策：

1.市场主体宣告破产，不再发电或用电；

2.因国家及省政策、电力市场规则发生重大调整，导致原有市场主体非自身原因无法继续参加市场的情况；

3.因电网网架调整，导致发电企业、电力用户的发用电物理属性无法满足所在地区的市场准入条件。

- 售电公司在履行完交易合同和交易结算的情况下，可自愿申请退出市场。自愿申请退出电力市场之前应将所有已签订的购售电合同履行完毕或转让，并处理好相关事宜。

拥有配电网运营权的售电公司申请自愿退出配电业务时，应妥善处置配电资产。若无其他公司承担该地区配电业务，由电网企业接收并提供保底供电服务。

- 市场主体存在违反国家及省有关法律法规和产业政策规定、严重违反市场规则、发生重大违约行为、恶意扰乱市场秩序、未按规定履行信息披露义务、拒绝接受监督检查、因自身原因不能持续保持准入条件等情形的，由江苏能源监管办会同省发展改革委（能源局）责令其整改，情节严重的，强制其退出市场，电力交易机构对其予以注销注册，并从市场主体目录中剔除。

- 售电公司被强制退出，其所有已签订但尚未履行的购售电合同优先通过自主协商的方式处理；自主协商期满未协商一致的，通过电力交易平台以转让、拍卖等方式转给其他售电公司；仍未处理完成的，原合同终止，零售用户可与其他售电公司签订新的零售合同，如未签订新的零售合同，视为退出电力市场，按照电网企业代理购电价格1.5倍执行。

- 被强制退市的市场主体，按合同约定承担相应违约责任，不再继续执行涉及的合同电量,原则上原法人及其法人代表三年内均不得再进入市场交易。其中电力用户的用电价格按照电网企业代理购电价格1.5倍执行。

# 第三章 市场注册、变更与注销

- 市场注册业务包括注册、信息变更、市场注销及零售用户与售电公司业务关系确定等。

- 市场主体应当按照工商营业执照为基本单位，以统一社会信用代码为身份识别办理注册业务、数字安全证书或同等安全等级的身份认证后方可参加市场交易。

- 直接并入江苏电网的发电企业（不含个人分布式能源），均应在江苏电力交易平台办理市场注册手续并保证注册信息的完整性和准确性。发电企业的注册信息包括基础信息和机组信息。基础信息含企业工商基本信息、统一社会信用代码等，机组信息为该发电企业并网的机组号、机组类型、发电项目核准或备案文件、电力业务许可证（发电类）等。

办理售电增项业务的发电企业，应当分别以发电企业和售电公司两个市场主体类别进行注册。

- 直接参与市场交易的电力用户必须在江苏电力交易平台办理市场注册手续并保证注册信息的完整性和准确性。电网企业代理购电的电力用户暂由电网企业代其向电力交易机构提供支撑市场化交易和市场服务所需的注册简要信息，后期选择直接参与市场交易时必须在江苏电力交易平台补办市场注册手续。电力用户的注册信息包括基础信息和用电信息。基础信息含企业工商基本信息、统一社会信用代码、该用户在电网企业（含增量配电网企业）的正式用电户号、用电分类、电压等级等，工商业用电类型的用电户号应全部注册，由电网企业（含增量配电网企业）校核。

- 在江苏开展业务的售电公司必须按规定在江苏电力交易平台办理市场注册手续并保证注册信息的完整性和准确性。售电公司需提供包括企业工商基本信息、人员结构、技术平台等资料，由电力交易机构通过电力交易平台网站、“信用中国”等网站向社会公示,公示期满无异议的售电公司,注册手续自动生效。

- 在江苏开展业务的电网企业必须按规定在江苏电力交易平台办理市场注册手续并保证注册信息的完整性和准确性。电网企业需提供包括企业工商基本信息、统一社会信用代码、电力业务许可证、电网接线示意图等资料。

- 当国家政策调整或交易规则发生重大变化时，电力交易机构可组织已注册市场主体重新办理注册手续。在江苏电力市场注册并公示通过的售电公司，如超过十二个自然月未实际参加批发市场交易，如需开展业务，需重新办理公示手续。

- 市场主体注册信息发生变更时，应当及时向电力交易机构提出变更申请。市场主体类别、法人、公司主要股东等有重大变化的，市场主体应当再次予以承诺、公示。公示期满无异议的，电力交易机构向社会发布。

- 已在江苏电力交易平台注册生效的电力用户发生销户、过户、更名、改类等变更时，电网企业及时将相关信息变更情况、分段计量数据等推送至江苏电力交易平台，电力交易机构同步完成用电信息变更，对其进行交易分段结算，提供结算依据。

- 在外省完成注册公示的售电公司拟在江苏开展业务时，无需重复提交初始注册材料，江苏电力交易机构将按照外省推送的注册材料以及售电公司补充更新的材料进行公示。

- 非强制退出市场的市场主体，应当及时向电力交易机构提出注销申请。电力交易机构收集退市市场主体信息并按要求进行公示，待其履行或处理完成交易合同有关事项后予以注销。

- 如市场主体提供虚假注册材料而造成的损失，均由责任方承担。

# 第四章 交易品种和交易方式

- 第一节 交易品种

- 电力中长期交易品种包括电能量交易、发电权交易、合同电量转让交易等。

- 电能量交易是指符合准入条件的发电企业与电力用户（含售电公司）经双边协商、集中竞价、挂牌等方式达成的购售电交易。

- 发电权交易是指发电企业之间转让存量基数电量合同的交易。

- 合同电量转让交易是指在批发市场就存量合同开展的电量相互转让交易。包括发电侧合同电量转让和购电侧合同电量转让两种情况。

（一）发电侧合同电量转让。以发电侧存量合同为基础，可以将未完成的合同电量转让给其他发电企业。

（二）购电侧合同电量转让。以购电侧市场主体存量合同为依据，可以将当月的存量合同电量转让给批发市场的其它购电侧市场主体。

（三）合同电量转让交易应在满足电网安全校核的前提下，遵循平等自愿、公开透明的市场化原则。省内执行全额收购的风电、光伏、资源综合利用发电企业以及热电联产发电企业中“以热定电”执行政府定价的优先电量合同不得转让。

（四）约定电力曲线的市场化合同电量，在转让时，按照原曲线比例转让。转让后，新合同的双方可以协商调整曲线。

（五）发电权和合同电量转让交易应体现节能减排要求，鼓励清洁、高效机组替代低效机组发电。

- 第二节 交易方式

- 根据交易标的物执行周期不同，中长期交易包括年度（多年）电量交易（以某个或多个年度的电量作为交易标的物，并分解到月）、月度电量交易（以某个月度的电量作为交易标的物）、月内（日以上）电量交易（以月内剩余天数的电量或特定天数的电量作为交易标的物）等针对不同交割周期的电量交易。在上述交易基础上开展的带曲线电力交易，同时交易执行、结算按曲线方式开展。

- 电力中长期交易采取双边协商、集中交易等方式进行，集中交易包括集中竞价和挂牌交易。

（一）双边协商交易指市场主体之间自主协商交易电量（电力）、电价，形成双边协商交易初步意向，相关方确认并经安全校核后形成的交易。

（二）集中竞价交易指市场主体通过电力交易平台申报电量、电价，发电企业作为售方，电网企业、售电公司和电力用户作为购方申报，电力交易机构考虑安全约束进行市场出清，经电力调度机构安全校核后，确定最终的成交对象、成交电量与成交价格等。现货运行期间，将成交结果按照交易公告明确的典型负荷曲线进行分解得到现货日的成交曲线。条件成熟时，可分别按峰、平、谷段电量（或按标准负荷曲线）进行集中竞价。

1.集中竞价可以采取高低匹配或者边际出清方式进行，允许采取多段式的电量、电价申报；

2.电网企业代理购电通过参与集中竞价采购市场化电量时，在边际出清的交易方式下，以报量不报价的方式、作为价格接受者参与市场出清，中标电价参照边际电价优先成交，不再纳入购电侧电价排序；

3.不执行政府定价的优先发电电量优先于省内市场化交易机组参加集中竞价交易。在高低匹配出清的出清方式下，在价格相同时，优先于常规燃煤机组成交；在边际出清的交易方式下，按照只申报电量方式进行，中标电价参照边际电价优先成交，不再纳入电价排序；

4.若未生成有效边际电价，则成交电量为零。

- （三）挂牌交易是指购售电双方同时通过交易平台发布需求电量或可供电量的数量和价格等要约，按照价格优先、时间优先的顺序连续成交。

- 以双边协商形式开展的交易鼓励连续开市，以集中竞价交易形式开展的交易定期开市。双边协商交易在交易双方达成一致的前提下，于交易申报截止时间前均可提交或修改。

- 为降低市场操纵风险，发电企业的售电量不得超过其剩余最大发电能力。电力用户和售电公司当月的转出电量不得超过其购入电量的净值（指多次购入、转出相互抵消后的净购电量）。

# 第五章 价格机制

- 除计划电量执行政府制定的价格外，电力中长期交易的成交价格由市场主体通过双边协商、集中交易等市场化方式在“基准价+上下浮动”范围内形成。基准价和浮动幅度按国家规定执行。

- 除国家有明确规定的情况外，双边协商交易原则上不进行限价。集中交易中，为避免市场操纵以及恶性竞争，可对报价或者出清价格设置上、下限。价格上、下限原则上按国家有关规定执行。

- 发电企业的结算电价即为交易电价，包含脱硫、脱硝、除尘和超低排放等环保电价；市场化电力用户的结算电价由交易价格、输配电价（含线损及交叉补贴）、辅助服务费用、政府性基金及附加等构成，促进市场用户公平承担系统责任。容量电价、功率因数考核、峰谷分时电价、输配电价、政府性基金及附加按照国家及省有关规定执行。

- 省内光伏、风电机组的市场交易电量按照实际交易电价结算。光伏、风电机组参与绿电交易部分的电量，不再领取可再生能源发电补贴或另行申请绿证，可不计入其全生命周期保障收购小时数。

- 已直接参与市场交易后改由电网企业代理购电的用户，用电价格按照电网企业代理购电价格的1.5倍执行。

- 双边协商交易价格按照双方合同约定执行；集中竞价交易价格按照边际价格统一出清或高低匹配价格确定。

（一）集中竞价采用边际价格统一出清的,卖方按照“价格优先、时间优先、容量优先”的原则确定成交，买方按照“价格优先、时间优先”的原则确定成交。以买方申报曲线与卖方申报曲线交叉点对应的价格确定，或者根据最后一个交易配对双方价格的算术平均值确定市场边际成交价，作为全部成交电量价格统一出清。

（二）集中竞价采用高低匹配出清的，按照“价格优先、时间优先”的原则，对发电企业申报价格由低到高排序，电力用户申报价格由高到低排序，依次配对直到匹配电量达到公布的集中竞价交易规模或者一方可成交的电量全部匹配完，成交价为配对双方价格的算术平均值。

（三）若成交价格高于成交价格上限或低于成交价格下限时，交易排序和配对的原则不变，最后按照成交价格上限或下限进行出清。

- 挂牌交易按照以下原则开展：

（一）交易主体在交易时输入需交易的电量及电价，未成交的电量可多次修改，量价及修改次数不做限制。

（二）买方按价格降序展示买一、买二、买三、买四、买五的电价及每个价格的总计电量；卖方按价格升序展示卖一、卖二、卖三、卖四、卖五的电价及每个价格的总计电量。

（三）如买方后出价且价格大于等于卖一价格时，按卖方电价成交，电量按卖方电价的排序梯次成交，卖方电价相同的，申报时间早的优先成交，直到买方电价小于卖方电价不再成交。

（四）如卖方后出价且价格小于等于买一时，按买方电价成交，电量按买方电价的排序梯次成交，买方电价相同的，申报时间早的优先成交，直到卖方电价大于买方电价不再成交。

# 第六章 交易组织

## 第一节 总则

- 电力交易机构组织市场交易前，应按省发展改革委（能源局）、江苏能源监管办的要求，发布交易信息公告。集中交易（包括集中竞价、挂牌交易）的申报和出清必须在全过程的数字加密方式下进行。严禁任何单位、组织、个人泄露市场成员私有信息。除电网安全校核需要外,禁止任何单位、组织、个人在交易进行中临时修改出清规则或设立修正系数干预交易，确有必要的，应当事后发布公告，公开说明原因。

- 市场主体通过年度（多年）交易、月度交易和月内交易满足发用电需求，促进供需平衡。

- 对于定期开市和连续开市的交易，交易公告应当至少提前一个工作日发布；不定期开市交易，应根据对市场实际影响，至少提前五个工作日发布交易公告。交易公告应当包括但不限于以下内容：

（一）合同执行周期内关键输电通道剩余可用输送能力情况；

（二）合同执行周期内江苏电力市场总体供需情况；

（三）合同执行周期内，跨省跨区交易电量需求预测；

（四）合同执行周期内各准入机组的市场交易电量上限；

（五）交易准入成员条件、交易总规模、交易申报时间、交易出清方式、价格形成机制、截止时间、结果发布时间等。

交易公告发布后，电力交易机构原则上按照准入成员条件，按照机组组合、用电单元组合配置交易单元，用于市场成员申报。

交易申报时间应在工作日内进行，时间不低于1个小时。无约束出清应在申报结束后的一个工作日内完成，安全校核工作在一个工作日内完成。

- 市场主体对交易结果有异议的，应当在结果发布一个工作日内向电力交易机构提出，由电力交易机构会同电力调度机构在一个工作日内给予解释。逾期未提出异议的，电力交易平台自动确认成交。

- 电力交易机构负责组织开展可再生能源电力相关交易，指导承担消纳责任的市场主体优先完成可再生能源电力消纳相应的电力交易。

## 第二节 年度（多年）交易

- 年度（多年）交易以双边协商和挂牌交易方式开展，交易标的物为次年（多年）的电量（或年度分时电量）。

- 开展年度（多年）交易前，根据次年电力电量平衡预测，确定各类优先发电电量、抽水蓄能招标发电量及发电侧市场化交易电量规模等。

- 市场主体经过双边协商形成的年度（多年）意向协议，应约定各时段电量和价格，或曲线分解方式。需要在年度交易申报截止前，通过电力交易平台提交至电力交易机构。电力交易机构根据电力调度机构提供的安全校核约束条件，形成双边交易预成交结果。

- 年度交易结束后，电力交易机构汇总各类交易的预成交结果，并提交电力调度机构统一进行安全校核。电力调度机构在五个工作日内返回安全校核结果，安全校核越限时，由电力交易机构根据市场规则对预成交结果进行削减和调整。

- 电力交易机构应根据经安全校核后的交易情况，于12月底前将次年优先发电、基数电量、市场交易、跨省跨区交易、合同电量转让交易等合同进行汇总，并发布年度交易和分类交易结果。电力调度机构应按交易结果合理安排电网运行方式，保障交易顺利实施。

- 积极落实国家指令性计划和政府间送电协议，在保证电力平衡和市场交易合同完成的基础上，积极开展跨省跨区电能交易。

- 市场主体签订年度购售电合同后即可进行转让，但转让次月电量合同应于当月月底之前完成，具体交易组织及申报时间以电力交易机构发布的交易公告为准。

## 第三节 月度（多月）交易

- 月度交易标的物为次月电量（或月度分时电量），多月交易标的物为当年后续多个月份电量。月度交易主要通过月度竞价方式开展，多月交易主要通过双边协商方式开展。

- 月底前，市场主体在电力交易平台确认次月年度合同分月计划；发电企业在电力交易平台申报次月优先发电电量。

- 月底前，电力交易机构按照交易规则组织完成次月月度竞价交易。

- 在各类月度交易结束后，电力交易机构应当根据经安全校核后的交易结果，对年度交易分月结果和月度交易结果进行汇总，于每月月底前发布汇总后的交易结果。

## 第四节 月内交易

- 根据市场运行需要，组织开展以旬、周、日以上为交易周期的月内交易，交易标的物为月内剩余天数或者特定天数的电量（或分时电量）。月内（多日）交易主要通过集中竞价、挂牌等方式开展。

- 市场主体参加当月的月内市场交易合同电量转让只能单向选择转让或者受让。

- 电力交易机构将月内集中交易的预成交结果提交给电力调度机构进行安全校核。电力调度机构应当在一个工作日之内返回安全校核结果，电力交易机构根据经安全校核后的交易结果，对分月交易计划进行调整、更新和发布。

- 为规避市场风险，发电权交易、合同电量转让均采取月度签订，月结月清方式进行。转让的电量不得再次转让。

## 日以上分时段能量块交易

- 在江苏电力现货市场运行月份组织开展中长期分时段能量块交易，全天按照24个时段划分，每小时为一个时段，以每个时段的电量为交易标的。所有中长期交易合同，由带时标的能量块组合而成。能量块的最小单位为1MWh。发电侧与购电侧（含一类用户和售电公司）按时段开展电力中长期交易。各市场主体根据自身对中长期合同曲线的要求自由确定各时段需交易电量，并由各个时段的交易结果形成各市场主体的中长期合同曲线。

- 双边协商交易电量的分月计划按照当月日历天数平均分解（或按工商业用户月分日的典型曲线分解）至每日，按照双边协商确定的各时段电量和价格、合同约定的曲线分解方式或工商业用户日分时典型曲线，分解到时段内每个小时段，形成能量块曲线。在保持当月各时段剩余总电量不变的条件下，经双方协商一致，可在D-3日之前调整执行日（D日）的日合约电量及各小时能量块电量。不能调整各时段的价格。

- 年度挂牌分月计划电量和月度竞价电量按该交易周期日历天数平均分解（或按工商业用户月分日、日分时的典型曲线分解）至每日的所有时段成为价格相同的持续能量块。

- 在江苏电力现货交易运行月份的发电侧合同电量转让交易，均按照转让时交易标的物原曲线比例进行转让。

- 多日交易可按周或按日（T日）滚动组织，采用能量块交易方式开展。交易标的可为T+2日至下次多日交易日后第2个工作日某个时段的电量，每日每个时段的电量单独进行能量块交易。

- 市场主体某一运行日某个时段的中长期交易电量为相应时段周及以上交易的日分解电量与多日能量块交易之和的净电量。

- 发用两侧市场主体（按交易单元为准）对某一时段的能量块进行交易申报时，当月某日的一个时段只能选定一个买卖方向。

# 第七章 安全校核

- 电力调度机构负责涉及其调度范围的安全校核服务的责任，各类电力交易必须通过电力调度机构安全校核。涉及跨省跨区的交易，须提交相关电力调度机构共同进行安全校核，安全校核的主要内容包括但不限于：通道输电能力限制、机组发电能力限制、机组辅助服务限制等内容。

- 电力调度机构应及时向电力交易机构提供或更新各断面（设备）、各路径可用输电容量，交易在不同断面、路径上的分布系数，发电机组检修、调停安排，并通过交易平台发布必开机组组合和发电量需求，影响断面（设备）限额变化的停电检修等。

电力交易机构以各断面、各路径可用输电容量等为约束，对集中交易进行出清，并与同期组织的双边交易一并提交电力调度机构进行安全校核。

- 为保障系统整体的备用和调频调峰能力，在各类市场化交易信息公示日前二个工作日，电力调度机构可以根据机组可调出力、检修天数、系统负荷曲线以及电网约束情况，折算得出各机组的电量上限，对参与市场化交易的机组发电利用小时数提出限制建议，并及时提供关键通道可用输电容量、关键设备检修计划等电网运行相关信息，由电力交易机构予以公布。

其中，对于年度交易，应当在年度电力电量预测平衡的基础上，结合检修计划，按照不低于关键通道可用输电容量的80%下达交易限额。

对于月度交易，应当在月度电力电量预测平衡的基础上，结合检修计划和发电设备利用率，按照不低于关键通道可用输电容量的90%下达交易限额；发电设备利用率应结合调峰调频需求制定，并向市场主体公开设备利用率。

对于月度内的交易，参考月度交易的限额制定方法，按照不低于关键通道可用输电容量的95%下达交易限额。

- 电力交易机构根据交易规模安排和电力调度机构提供的市场化交易机组利用小时数限制建议，组织交易并出清，将初始交易结果提交电力调度机构进行安全校核。

- 电力调度机构收到电力交易机构提供的初始交易结果汇总后，应在一个工作日内完成安全校核。安全校核未通过时，电力调度机构需出具书面解释，由电力交易机构予以公布。

- 安全校核未通过的，由电力交易机构进行交易削减。对于双边交易，可按时间优先、等比例等原则进行削减；对于集中交易，可按价格优先原则进行削减，价格相同时按时间优先原则进行削减，对于约定电力交易曲线的，最后削减。

- 执行过程中，电力调度机构因电网安全和可再生能源消纳原因未能按照中长期交易计划执行时，应当详细记录原因并向市场主体说明。

# 第八章 合同签订与执行

## 第一节 合同签订

- 各市场主体应按照合同示范文本签订各类电力交易合同，并在规定时间内提交至电力交易机构，合同中应当明确购电方、售电方、输电方、电量（电力）、电价、执行周期、结算方式、偏差电量计量、违约责任、资金往来信息等内容。电力交易机构应对市场主体提交的各类合同进行审查。

- 购售电合同原则上应当采用电子化形式签订，电力交易平台应当满足国家电子合同有关规定的技术要求，市场成员应当依法使用可靠的电子签名。

- 在电力交易平台提交、确认的双边协商交易，以及电力交易平台生成的集中交易等电子交易结果凭据视同为电子合同，电子合同与纸质合同具备同等效力。

- 电力市场合同（协议）主要包括以下类型：

1.发电企业与电网企业签订的购售电合同；

2.售电公司与签约用户签订的购售电合同；

3.直接交易的发电企业、电力用户（售电公司）与电网输电方签订直接交易三方合同；

4.合同电量转让合同（协议）；

5.抽水蓄能电量招标合同；

6.跨省跨区电网企业间的购售电合同。

- 发电企业与电网企业签订购售电合同由中长期购售电合同和年度协议组成。中长期购售电合同有效期五年，约定发电企业并网计量点、电费支付以及应遵守电力市场交易规则等基础性条款；年度协议明确当年的基数电量、电价和分月电量安排。

- 参与绿电交易的售电公司应当在与二类用户签订的购售电合同或补充协议中，明确绿色电力交易电量等相关信息。二类用户如需绿色电力交易凭证，应当在与售电公司签订的购售电合同或补充协议中，明确交易周期内分年绿色电力交易电量、价格以及消纳量归属等信息。

- 各类合同在执行示范文本的基础上，可以实行电子化管理。合同数据以电力交易机构的技术支持系统为准。

## 优先发电合同

- 对于省内优先发电计划，应结合电网安全、供需形势、电源结构等因素安排优先发电电量。原则上在每年年度双边交易开始前，对执行政府定价的电量签订厂网间年度购售电合同，约定年度电量规模及分月计划、交易价格等。

年度交易开始前仍未确定优先发电的，可参考历史情况测算，预留优先发电空间，确保市场交易正常开展。

- 优先发电电量原则上按照“保量不保价”的方式参与电力中长期市场交易，探索开展以“保量竞价”的方式参与电力中长期市场交易。

## 第三节 合同执行

- 电力交易机构根据各年度合同中约定的月度电量分解安排和各类月度交易成交结果、次月电网检修及供需平衡情况等因素编制发电企业的次月月度发电计划。电力调度机构根据经安全校核后的月度（含调整后的）发电计划、可再生能源消纳需求，合理安排电网运行方式和机组开机方式。

- 年度合同的执行周期内，在购售双方一致同意且不影响其他市场主体交易合同执行的基础上，允许通过电力交易平台调整次月的合同分月计划（合同总量不变），调整后的分月计划需通过电力调度机构安全校核。

- 电力交易机构定期跟踪和公布月度（含多日交易调整后的）发电计划完成进度情况。市场主体对发电计划完成进度、发电曲线执行情况提出异议时，电力调度机构负责出具说明，电力交易机构负责公布相关信息。

- 发电企业全部合同约定交易曲线的，按合同约定曲线形成次日发电计划；发电企业部分合同约定交易曲线的，由电力调度机构根据系统运行需要，安排无交易曲线部分的发电曲线，与约定交易曲线的合同叠加，形成次日发电计划。

- 电力系统发生紧急情况时，电力调度机构可基于安全优先的原则实施调度，事后向江苏能源监管办、省发展改革委（能源局）报告事件经过，并向市场主体进行相关信息披露。紧急情况导致的经济损失，有明确责任主体的，由相关责任主体承担经济责任。

# 第九章 计量和结算

## 第一节 计量

- 电网企业应当根据市场运行需要为市场主体安装符合技术规范的计量装置；计量装置原则上安装在产权分界点，产权分界点无法安装计量装置的，考虑相应的变（线）损。电网企业应当在跨省跨区输电线路两端安装符合技术规范的计量装置，跨省跨区交易均应明确其结算对应计量点。

- 计量周期和抄表时间应当保证最小交易周期的结算需要，并保证计量数据准确、完整。

- 发电企业、跨省跨区交易送受端计量点应当安装相同型号、相同规格、相同精度的主、副电能表各一套，主、副表应当有明确标志，以主表计量数据作为结算依据，副表计量数据作为参照，当确认主表故障后，副表计量数据替代主表计量数据作为电量结算依据。

- 电力用户应分电压等级、用电类别、用电户号进行计量。同一个工商营业执照，有多个不同电压等级户号的电力用户，可自愿选择是否按照电压等级就高不就低的原则合并户号参加交易。合并户号后相关合同计划调整结算以及偏差电费收取均按照合并后进行。合并户号的用户，在合同周期内，不得再进行拆分户号交易。

如计量点存在市场化与非市场化电量混合计量的情况，应在供用电合同中明确拆分方法。

- 发电企业内多台发电机组共用计量点且无法拆分，各发电机组需分别结算时，按照每台机组的实际发电量等比例拆分共用计量点的上网电量。对于可再生能源企业处于相同运行状态的不同项目批次共用计量点的机组，可按照额定容量比例计算各自上网电量。

处于调试期的机组，如果和其他机组共用计量点，则按照机组调试期的发电量等比例拆分共用计量点的上网电量，确定调试期的上网电量。

- 电网企业应当按照电力市场结算要求定期抄录发电企业（机组）和参加市场化交易（含批发、零售交易）的电力用户电能计量装置数据，并在D+3日内将D日将电量数据提交电力交易机构,电网企业应保证各市场成员日电量数据准确。

- 当出现计量数据不可用或对计量数据存在疑义时，由具有相应资质的电能计量检测机构确认并出具报告，由电网企业组织相关市场成员协商解决。

## 第二节 结算

- 电力交易机构负责按照自然月向市场成员出具结算依据。

- 发电企业上网电量电费由电网企业支付，发电企业电量转让合同，由交易机构按照合同约定，分别向转出方和转入方出具结算依据，由电网企业分别支付结算；电力用户仍向电网企业缴纳电费，并由电网企业承担电力用户侧欠费风险；售电公司按照电力交易机构出具的结算依据与电网企业进行结算。

- 电网企业向市场主体出具的电费账单应分项单列。用户的账单包括但不限于以下内容：用电户号、抄表周期、底码起止、倍率、是否市场化用户、签约的售电公司名称（如是二类用户）、市场化电量综合加权电价、为保障居民农业用电价格稳定产生的新增损益折合电度电价、输配电价、辅助服务费用、政府性基金及附加等。

- 电力交易机构向各市场成员提供的结算依据包括以下内容：

（一）发电企业的结算依据。包括本月实际上网电量、每笔合同结算电量、电价、电费和偏差电量、电价、电费，基数电量（或优先发电电量）、电价、电费，新机组调试电量、电价、电费等内容。

（二）一类用户电度电费的结算依据。包括该用户每笔合同分户号和电压等级的结算电量、电价，偏差电量、电价等内容。

（三）二类用户电度电费的结算依据。电力交易机构根据电网企业提供的该用户分户号和电压等级的抄核电量，按照绑定时售电公司与二类用户依据购售电合同约定确认的结算方案，生成市场化电度电量结算依据。

（四）售电公司可与二类用户在购售电合同中约定根据二类用户的用电偏差情况调整购售电价的条款，不得对二类用户额外征收偏差电费。电力交易机构对二类用户出具的结算单中不包括偏差电费。

（五）售电公司的结算依据由两部分组成，一是与发电企业直接交易每笔合同结算电量、电价，偏差电费,签约用户辅助服务费用等应付电费；二是由售电公司签约用户每个户号的结算电量、电价、辅助服务费用等应收电费。上述两部分电费分别记账，资金可对冲结算。

（六）电网企业分摊市场交易相关费用的结算依据。

- 市场主体因偏差电量引起的电费资金，暂由电网企业收取和支付，并在电费结算依据中单项列示。

- 市场主体收到市场化电费结算依据后，应进行核对确认。如有异议，需在三个工作日内通知电力交易机构，各市场主体在结算年度内（通常为当年2月至次年1月底），仍可继续申请复核和清算。对超过结算年度的纠纷，由涉事各方自行协商，协商不成依法提请仲裁或诉讼。

- 售电公司与其签约用户如出现电费结算争议，争议解决后应进行清算。争议期间，电力交易机构可按照电费争议的具体情况，要求售电公司补充追加履约保障凭证。

- 批发市场的市场主体实际用电量与对应时段合同电量总量（含政府明确不纳入市场化交易的电量）的差值，为用电偏差电量。对其中超过原合同电量3%的电量收取偏差电费。售电公司所有签约用户的实际用电总量计为该售电公司用电量。偏差电费暂由电网企业收取。一类用户偏差电费由电网企业在电费发票中单项列示；售电公司偏差电费纳入与电网企业结算范围，开具发票并单项列示。

- 对于同一个市场成员，有多笔市场化交易合同的情况，结算顺序依次如下：

（一）按合同执行周期排序：当月到期的合同优先于未到期的合同执行；

（二）按交易品种排序：跨省跨区交易合同、抽水电量交易合同、合同电量转让合同、直接交易合同结算优先级依次递减；

（三）按交易组织方式排序：挂牌、集中竞价、双边协商结算优先级依次递减；

（四）如上述排序后，仍存在合同排序完全一样的情况，按照价格优先、系统数据库备案时间（毫秒级）优先方式决定结算顺序。

- 优先结算绿电交易电量、分布式发电市场化交易电量。

- 如果事后发现某市场主体在过去某月发生计量差错，则对该市场主体及结算电费受影响的其它市场主体按照更正后的电量和当时的市场结算规则重新进行结算计算，并计算出与该月已实际支付或收取电费的差值，与当前月份的电费合并进行资金结算。

## 第三节 购电侧结算与偏差调整

- 一类用户和售电公司可以通过调整年度合同的分月计划、参加月度交易、月内交易及多日分时段能量块交易等方式，规避电量偏差风险。

- 批发市场（不含参加现货市场的现货日电量）电量电费及偏差电费结算方法为：

（一）实际用电量低于当月净合同总量时，依照市场化合同结算次序进行结算；

（二）一类用户和售电公司实际用电量超过当月净合同总量时，按实际用电量结算。其中，合同电量按照合同价格结算，3%以内的超用电量按照市场化合同加权平均价结算，超过3%的超用电量按照当期燃煤机组市场化交易价格浮动上限结算；

（三）一类用户、售电公司和电网企业代理购电超过3%的偏差电量，按照当期燃煤机组基准电价的10%征收偏差电费。其中，月度竞价中以不小于市场化交易价格浮动上限申报但未成交的电量不纳入超用偏差电费计算。

- 用户的峰谷、功率因数调整按照国家及省有关规定执行。

- 售电公司与其签约二类用户的结算，根据售电公司与电力用户的购售电合同约定进行。

- 偏差电费，以当月用电量占比为基准返还给所有参与市场化交易的一类用户、售电公司、电网企业。

## 第四节 发电侧结算与偏差调整

- 在次月月度交易前，一类用户、售电公司可与发电企业协商调整次月的年度交易合同分月计划。市场主体可通过月内（多日）交易调整当月市场化合同电量，减少合同执行偏差。

- 可再生能源和非常规燃煤机组结算基本原则:

（一）可再生能源机组参加绿电交易以及分布式发电市场化交易，按照相应规则执行；

（二）垃圾掺烧发电机组按国家确定的电价政策结算。

- 发电机组的结算方法为：

（一）市场化合同照付不议，月结月清，偏差结算。允许对基数电量合同（如有），年度范围内分月滚动结算。

（二）发电机组当月实际市场化结算电量与全体市场化用户市场化结算电量（含当月代理购电市场化成交合约电量）的差值，为市场化机组的总体结构性超（欠）发电量。各发电机组实际上网电量与其市场净合同电量的差值，为该机组当月实际超（欠）发电量。

(三）当月市场化机组总体结构性超(欠）发时。

（1）当月实际上网电量低于市场化净合同电量之和的发电机组，在市场化合同电量按照合同价格结算的基础上，欠发电量电费按照当月欠发电量结算价格，从当月电费中扣除。

（2）当月实际上网电量高于市场化净合同电量之和的发电机组，合同电量按照合同价格结算，超发电量按照当月超发电量结算价格结算。

（四）当月超发电量的结算价格从当月集中竞价统一出清价格、月内挂牌交易成交均价、发电侧合同电量转让交易均价、电网企业代理购电价格中取最小值；当月欠发电量的结算价格从当月集中竞价统一出清价格、月内挂牌交易成交均价、发电侧合同电量转让交易均价、电网企业代理购电价格中取最大值。

（五）市场化机组的总体结构性超（欠）发电量，按照当月月度集中竞价价格，和电网公司结算。当月市场化机组总体结构性超发时，当月结算的不平衡电费，以当期上网电量超过燃煤机组当期平均上网小时数的电量为权重，返还给全电量参与市场化交易的机组。当月市场化机组总体结构性欠发时，当月结算的不平衡电费，以当期欠发电量为权重，由全电量参与市场化交易的欠发机组分摊。

（六）市场化结算不平衡费用是指批发市场购售电量电费差（不含偏差考核费用），按照所有全电量参与市场机组的上网电量进行分摊或返还。

- （七）若发电机组当月上网电量高（低）于月度及月内市场成交电量，若属自身原因，则对差值电量超过1%的部分按照当期燃煤机组基准电价的10%征收偏差电费。

# 第十章 信息披露

- 市场信息分为社会公众信息、市场公开信息和私有信息。社会公众信息是指向社会公众披露的信息；市场公开信息是指向所有市场主体披露的信息；私有信息是指向特定的市场主体披露的信息。

- 社会公众信息包括但不限于：

- 电力交易适用的法律、法规及相关政策文件，电力交易业务流程、管理办法等；

- 国家批准的发电侧上网电价、销售目录电价、输配电价、各类政府性基金及附加、系统备用费及其他电力交易相关收费标准等；

- 电力市场运行基本情况，包括各类市场主体注册情况，电力交易总体成交电量、价格情况等；

- 电网运行基本情况，包括电网主要网络通道的示意图、各类型发电机组装机总体情况，发用电负荷总体情况等；

- 电网企业代理购电相关信息；

- 其他政策法规要求向社会公众公开的信息。

- 市场公开信息包括但不限于：

（一）市场主体基本信息，市场主体注册准入以及退出情况，包括企业名称、统一社会信用代码、联系方式、信用评价信息等；

（二）发电设备信息，包括发电企业的类型、所属集团、装机容量、检修停运情况，项目投产（退役）计划、投产（退役）情况等；

（三）电网运行信息，电网安全运行的主要约束条件、电网重要运行方式的变化情况，电网各断面（设备）、各路径可用输电容量，必开必停机组组合和发电量需求，以及导致断面（设备）限额变化的停电检修等；

（四）市场交易类信息，包括年、季、月电力电量平衡预测分析情况，非市场化电量规模及交易总电量安排、计划分解，各种交易的总成交电量和成交均价，安全校核结果及原因等；

（五）交易执行信息，包括交易计划执行总体情况，计划执行调整及原因，市场干预情况等；

（六）结算类信息，包括合同结算总体完成情况，差额资金每月的盈亏和分摊情况；

（七）其他政策法规要求对市场主体公开的信息。

- 市场私有信息主要包括：

（一）发电机组的机组特性参数、性能指标，电力用户用电特性参数和指标；

（二）各市场主体的市场化交易申报电量、申报电价等交易申报信息；

（三）各市场主体的各类市场化交易的成交电量及成交价格等信息；

（四）各市场主体的市场化交易合同以及结算明细信息；

（五）售电公司签约用户的日用电量。

- 市场成员应当遵循及时、准确、完整的原则披露电力市场信息，对其披露信息的真实性负责。对于违反信息披露有关规定的市场成员，可依法依规纳入失信管理，问题严重的可按照规定取消市场准入资格。

- 电力交易机构、电力调度机构应当公平对待市场主体，无歧视披露社会公众信息和市场公开信息。市场成员严禁超职责范围获取私有信息，不得泄露影响公平竞争和涉及用户隐私的相关信息。

- 电力交易机构负责市场信息的管理和发布，会同电力调度机构按照市场信息分类及时向社会及市场主体、政府有关部门发布相关信息。市场主体、电力调度机构应当及时向电力交易机构提供支撑市场化交易开展所需的数据和信息。

- 在确保安全的基础上，市场信息主要通过电力交易平台、电力交易机构网站进行披露。电力交易机构负责电力交易平台、电力交易机构网站的建设、管理和维护，并为其他市场主体通过电力交易平台、电力交易机构网站披露信息提供便利。电力交易平台、电力交易机构网站安全等级应当满足国家信息安全三级等级防护要求。

- 市场主体如对披露的相关信息有异议或疑问，可向电力交易机构、电力调度机构提出，由电力交易机构会同电力调度机构负责解释。

- 江苏电力中长期市场信息披露按照本章要求执行，其他有关信息披露未明确的事项参照《江苏电力市场信息披露监管实施办法》（苏监能市场〔2019〕80 号）执行。

# 第十一章 市场监测和风险防控

- 电力交易机构、电力调度机构根据有关规定，按照“谁运营、谁防范，谁运营、谁监控”的原则，履行市场运营、市场监控和风险防控等职责，采取有效风险防控措施。

- 电力交易机构、电力调度机构将相关信息系统接入电力监管信息系统，应加强对市场运营情况的监控分析，按照有关规定定期向江苏能源监管办、省发展改革委（能源局）提交市场监控分析报告。

- 当出现以下情况时，电力交易机构、电力调度机构可依法依规采取市场干预措施：

- 电力系统内发生重大事故危及电网安全；

（二）电力市场交易发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果的；

（三）电力市场技术支持系统发生重大故障，导致交易无法正常进行的；

（四）因不可抗力电力市场化交易不能正常开展的；

（五）国家能源局、江苏能源监管办作出暂停市场交易决定的；

（六）电力市场运营规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改的；

（七）电力市场发生其他严重异常情况的。

- 市场干预期间，电力交易机构、电力调度机构应当详细记录干预的起因、起止时间、范围、对象、手段和结果等内容，并向江苏能源监管办、省发展改革委（能源局）提交报告。

- 当面临重大自然灾害和突发事件，省级以上人民政府依法宣布进入应急状态或紧急状态时，可暂停电力市场交易，全部或部分发电量应执行指令性交易，包括电量、电价，并免除市场主体的全部或部分违约责任。

- 当市场秩序满足正常电力交易时，电力交易机构应及时向市场交易主体发布市场恢复信息。

# 第十二章 争议和违规处理

- 本规则所指争议是市场成员之间的下列争议：

（一）注册或注销市场资格的争议；

（二）市场成员按照规则行使权利和履行义务的争议；

（三）市场交易、计量、结算的争议；

（四）其他方面的争议。

- 发生争议时，按照国家、省有关法律法规和相关规定处理，具体方式有：

（一）协商解决；

（二）申请调解或裁决；

（三）提请仲裁；

（四）提请司法诉讼。

- 市场成员扰乱市场秩序，出现下列违规行为的，由江苏能源监管办按照《电力监管条例》《关于印发江苏电力市场监管实施办法（试行）的通知》等相关法律法规处理：

（一）提供虚假材料或以其他欺骗手段取得市场准入资格；

（二）滥用市场力，恶意串通、操纵市场；

（三）不按时结算，侵害其他市场交易主体利益；

（四）市场运营机构对市场交易主体有歧视行为；

（五）提供虚假信息或违规发布信息；

（六）泄露应当保密的信息；

（七）其他严重违反市场规则的行为。

# 第十三章 附 则

- 本规则由江苏能源监管办、省发展改革委（能源局）负责解释。本规则未尽事宜，按照国家、省有关规定执行。

- 本规则自发布之日起施行。《关于印发〈江苏省电力中长期交易规则（暂行）〉的通知》（苏监能市场〔2021〕8号）同时废止。