# 附件1

# 湖南电力辅助服务管理实施细则

第一章　总则

第一条　为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰、碳中和工作，构建新型电力系统，深化电力体制改革，持续推动能源高质量发展，保障湖南电力系统安全、优质、经济运行及电力市场有序运营，促进源网荷储协调发展，根据《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国电力法》《电力监管条例》等有关法律法规和《电力辅助服务管理办法》《电力市场运行基本规则》《电力市场监管办法》《国家发展改革委国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）《国家能源局华中监管局关于修订印发<华中区域电力辅助服务管理实施细则>和<华中区域电力并网运行管理实施细则>的通知》（华中监能市场〔2025〕71号）等文件，制定本细则。

第二条　电力辅助服务是指为维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳，除正常电能生产、输送、使用外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩空气、飞轮等新型储能，传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）提供的服务。

第三条　本细则适用于并入湖南电网运行的接入35kV及以上电压等级并网主体电力辅助服务的提供、调用、考核、补偿、结算和监督管理等，包括风力发电场、光伏（含光热）电站、抽水蓄能、新型储能、自备电厂、负荷侧并网主体及国网华中分部电力调控中心（以下简称“网调”）、国网湖南省电力有限公司电力调控中心（以下简称省调）直接调度的火电（燃煤、燃气、燃油、生物质电站等）、水力发电厂等。

其他非网、省调直接调度的火电、水力发电厂等现阶段暂不参与。

第四条　本细则适用于以下并网主体：

（一）发电侧并网主体：火电（燃煤、燃气、燃油、生物质电站等）、水力发电厂、抽水蓄能、风力发电场、光伏（含光热）电站、自备电厂等。

（二）新型储能：具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的独立电化学储能电站。压缩空气、飞轮等独立新型储能电站参照执行。纳入本细则管理的独立新型储能容量不低于2MW/2MWh。

以配建形式存在的新型储能项目，在完成站内计量、控制等相关系统改造并符合相关技术要求的情况下，鼓励与所配建的其他类型电源联合并视为一个整体，参与电力市场。也可通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，选择转为独立储能项目。

（三）负荷侧并网主体：传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）。纳入本细则管理的直控型可调节负荷容量不低于5MW，向上或向下调节能力不低于5MW，持续时间不低于1小时。

第五条　新建并网主体应按照《电网运行规则（试行）》《电网运行准则》等要求接入电网，并完成以下工作之后开展辅助服务管理：

（一）火力发电机组按《火电发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437）要求完成整套启动试运时纳入电力辅助服务管理。

（二）水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T35048）、抽蓄机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（GB/T18482）要求完成负荷连续运行时纳入辅助服务管理。

（三）风力发电场、光伏发电站分别按《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T31997）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796）完成工程验收，第一台风电机组或逆变器并入电网时纳入电力辅助服务管理。

（四）独立新型储能按照《电化学储能电站接入电网技术

规定》（GB/T 36547）、《参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范》（DL/T 2313）要求完成接入电网且具备结算条件之后纳入电力辅助服务管理。

（五）直控型可调节负荷按照《可调节负荷并网运行与控制技术规范》（DL/T 2473.1～2473.13）要求完成接入电网且具备结算条件后纳入电力辅助服务管理。

（六）其他发电机组原则上自基建调试完成交付生产运行之日纳入辅助服务管理。

（七）发电机组和独立新型储能自并网发电之日起参与辅助服务费用分摊。

第六条　已通过市场化进行交易或通过其他市场化交易品种实现功能的电力辅助服务品种（如二次调频、有偿调峰），相关辅助服务品种不再按照本细则进行补偿，具体按照市场交易规则及《关于明确湖南省电力辅助服务市场有关事项的通知（湘监能市场〔2025〕57号）》等文件要求执行。未通过市场机制实现补偿的电力辅助服务品种，按本细则进行补偿。

第七条　国家能源局湖南监管办公室（简称湖南能源监管办）依法对辖区内电网企业、电力调度机构、电力交易机构和并网主体执行本细则情况进行监管。对湖南电网范围并网主体有调度职责的电力调度机构（以下简称“电力调度机构”）按照调度管辖范围开展辅助服务管理工作；湖南电力交易中心有限公司（以下简称“电力交易机构”）负责出具结算依据；国网湖南省电力有限公司（以下简称“电网企业”）负责辅助服务费用结算。

第二章　定义与分类

第八条　并网主体提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。

第九条　基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运行、保证电能质量，并网主体必须提供的辅助服务。包括基本一次调频、基本调峰、基本无功调节等。

（一）基本一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，常规机组通过调速系统的自动反应、新能源和独立新型储能等并网主体通过快速频率响应，调整有功出力减少频率偏差所提供的服务中，一次调频实际动作积分电量不在规定动作积分电量要求范围内的事件部分。

（二）基本调峰是指发电机组在规定的最小技术出力到额定容量范围内，为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划地、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。

常规燃煤机组和在非供热期的热电联产机组的基本调峰能力为其额定容量的50%，燃气机组（以下简称燃机）基本调峰能力为其额定容量（燃气+汽轮机）的100%，水电机组、生物质、综合利用机组以及在供热期间的热电联产机组按实际能力提供基本调峰。为确保电网安全，抽水蓄能机组、新能源应参与系统调峰。

（三）基本无功调节是指发电机组发电工况时，在迟相功率因数（其中火电、燃机一般为0.85-1.0，水电一般为0.9-1.0，风电一般为0.9-1.0，光伏一般为0.9-1.0，独立新型储能一般为0.8）范围内向电力系统注入无功功率，或在进相功率因数（其中火电、燃机一般为0.97-1.0，水电一般为0.97-1.0，风电一般为0.95-1.0，光伏一般为0.95-1.0，独立新型储能一般为0.97-1.0）范围内从电力系统吸收无功功率所提供的服务。

第十条　有偿辅助服务是指并网主体在基本辅助服务之外所提供的辅助服务，包括有偿一次调频、二次调频、有偿调峰、旋转备用、有偿无功调节、自动电压控制（AVC）、黑启动、转动惯量、爬坡、稳定切机、稳定切负荷等。

（一）有偿一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，常规机组通过调速系统的自动快速反应、新能源和独立新型储能等并网主体通过快速频率响应，短时间内快速改变出力，减少频率偏差或满足电力系统频率安全要求的服务中，一次调频实际动作积分电量在规定动作积分电量要求范围内的事件部分。

（二）二次调频是指并网主体通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发用电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服务。

自动发电控制（AGC）是指并网主体在规定的出力调整范围内，跟踪电力调度指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

自动功率控制（APC）是指采用信息通信和自动控制技术，通过调度侧向分布式电源、直控型可调节负荷下达实时调节指令，实现对电网调控范围内的发电机、直控型可调节负荷等源网荷储各环节调节资源有功的目标负荷计算和自动跟踪调节，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

（三）有偿调峰是指在负荷低谷或调峰困难时段，发电侧并网主体超过基本调峰范围进行深度调峰、按电力调度指令要求启停机（炉）进行调峰；独立新型储能处于充电状态进行调峰；负荷侧并网主体上调用电功率，增加用电所提供的服务。在负荷高峰或顶峰困难时段，发电侧并网主体达到额定出力、按电力调度指令紧急启机进行顶峰；负荷侧并网主体下调用电功率，减少用电所提供的服务。

（四）旋转备用是指为保证电力系统可靠供电，在调度需求指令下，并网主体通过预留调节能力，并在规定的时间内响应调度指令所提供的服务。

（五）有偿无功调节是指并网主体在进相功率因数低于额定值（其中火电、燃机、水电、独立新型储能为0.97，风电、光伏为0.95）的情况下从电力系统吸收无功功率或迟相功率因数低于额定值（其中火电、燃机为0.85，水电、光伏、风电为0.9，独立新型储能为0.8）的情况下向电力系统发出无功功率，以及发电机组（含新能源场站）在调相工况运行时向电力系统发出或从电力系统吸收无功功率所提供的服务。

（六）自动电压控制（AVC）是指在自动装置的作用下，发电侧并网主体、独立新型储能的无功出力和用户的无功补偿设备根据电力调度指令进行自闭环调整，使电网达到最优的无功和电压控制的过程。

本细则规定的自动电压控制（AVC）服务仅指发电侧并网主体、独立新型储能在规定的无功调整范围内，自动跟踪电力调度指令，实时调整无功出力，满足电力系统电压和无功控制要求所提供的服务。

（七）黑启动是指电力系统大面积停电后，在无外界电源支持情况下，由具备自启动能力的发电侧并网主体、独立新型储能所提供的恢复系统供电的服务。

（八）转动惯量是指在系统经受扰动时，并网主体根据自身惯量特性提供响应系统频率变化率的快速正阻尼，阻止系统频率突变所提供的服务。

（九）爬坡是指为应对可再生能源发电波动等不确定因素带来的系统净负荷短时大幅变化，具备较强负荷调节速率的并网主体根据调度指令调整出力，以维持系统功率平衡所提供的服务。

（十）稳定切机服务是指电力系统发生故障时，稳控装置正确动作后，发电侧并网主体自动与电网解列所提供的服务。

（十一）稳定切负荷服务是指电网发生故障时，安全自动装置正确动作切除部分用户负荷，用户在规定响应时间及条件下以损失负荷来确保电力系统安全稳定所提供的服务。

第三章　提供与调用

第十一条　并网主体有义务提供辅助服务，且履行以下事项：

（一）提供基础技术参数以确定各类辅助服务的能力，提供有资质单位出具的辅助服务能力测试报告。

（二）负责设备运行与维护，确保具备提供符合规定标准要求的辅助服务的能力。

（三）根据电力调度指令要求提供辅助服务。

（四）执行辅助服务考核和补偿。

（五）配合完成参数校核工作。

第十二条　辅助服务遵循“按需调用”的原则，电力调度机构根据电网运行需要和并网主体调节性能，合理调用辅助服务。

第十三条　电力调度机构调用并网主体辅助服务时，应履行以下义务：

（一）根据电网情况、安全导则、调度规程，遵循“按需调度”和“三公”原则，组织、安排调度管辖范围内并网主体的辅助服务。

（二）根据相关技术标准和管理办法对辅助服务补偿、考核情况进行记录和统计。

（三）定期公布辅助服务条款及国家标准、行业标准等相关技术标准的执行情况，调用、考核及补偿详细情况。

（四）及时答复并网主体的问询。

（五）定期对辅助服务的有关情况进行统计分析并报送湖南能源监管办。

（六）按湖南能源监管办的要求报送其他相关情况。

第四章　考核与补偿

第十四条　对基本辅助服务不进行补偿，当并网主体因自身原因造成基本辅助服务达不到规定标准需接受考核。对有偿辅助服务进行补偿，当并网主体因自身原因造成辅助服务不能被调用或达不到指定要求时，需接受考核。具体考核办法见《湖南电力并网运行管理实施细则》。

第十五条　自动发电控制（AGC）服务补偿

自动发电控制（AGC）按照单元（单机、全厂或多个发电厂组成的计划单元）参与所在控制区频率或者联络线偏差控制调节（ACE）的，对其贡献量进行补偿。自动发电控制（AGC）投其他控制模式的，不对其调节电量进行补偿。

其中，∆P（MW）为单次有效调节过程调节幅度，调节过程“综合性能指标k”定义见《湖南电力并网运行管理实施细则》。

第十六条　自动功率控制（APC）服务补偿

（一）APC投调频控制模式时，直控型可调节负荷参与所在控制区频率或者联络线偏差控制调节（ACE）的，对其贡献量进行补偿。APC补偿费用=APC实际调节里程（MW）×6（元/MW）。其中，APC实际调节里程为直控型可调节负荷根据APC调度指令要求比基准功率增加、减少有功功率对应的里程绝对值之和。

（二）直控型可调节负荷的标准调节速率不应低于最大调节能力的1%/min；直控型可调节负荷资源的标准响应时间应不高于60s；直控型可调节负荷资源的标准调节精度应不高于最大调节能力的2%；直控型可调节负荷在参与调控业务期间的APC月可用率应不低于95%，APC月投入率不应低于95%（调度允许退出时段不统计）。以上四项性能系数都满足时，APC合格率为100％；任意一个标准不满足时，视为调节性能不合格，该时段对应的APC补偿为零。

调节速率、响应时间、调节精度性能系数的计算及统计方法参见《湖南电力并网运行管理实施细则》AGC相关条款执行。

第十七条　有偿一次调频补偿

有偿一次调频补偿包含小扰动补偿、大扰动补偿和模拟扰动补偿，其中电网最大频率偏差|Δf|＜0.08Hz为小扰动，电网最大频率偏差|Δf|≥0.08Hz为大扰动，频率偏差模拟扰动范围为0.08Hz～0.183Hz。在当月频率性能调节合格事件中，对一次调频贡献率满足要求的发电侧并网主体、独立新型储能、直控型可调节负荷（最大可调容量5MW及以上）进行补偿。

（一）小扰动补偿

对满足小扰动性能指标要求的并网主体给予补偿，补偿标准如下：

式中：

若|Δf|＜0.06Hz

若|Δf|≥0.06Hz

Pn为并网主体额定容量（MW）、C为0.1小时、Ki0为每次小扰动合格事件贡献率，S为M等于1的累计总数。根据湖南电网运行特性，S每月暂定不大于70。

（二）大扰动补偿

对满足大扰动性能指标要求的并网主体给予补偿，补偿标准如下：

式中：

Ki1为每次大扰动合格事件贡献率、Hi1为并网主体每次大扰动合格事件的调频实际贡献电量。

（三）模拟扰动补偿

对模拟测试结果满足大扰动性能指标要求的并网主体给予补偿，补偿标准如下：

式中：

Ki2为每次模拟扰动合格事件贡献率、Hi2为并网主体每次模拟扰动合格事件的调频实际贡献电量。

“小扰动”、“大扰动”、“模拟扰动”、“一次调频贡献率K”、“一次调频月度合格率Q合格率”、“Pn”定义见《湖南电力并网运行管理实施细则》。

第十八条　有偿调峰补偿

当预计全网负备用小于裕度值，需要将一台及以上并网燃煤机组降至有偿调峰基准值以下或者停机时，启动调峰补偿。

（一）燃煤机组深度调峰补偿

常规燃煤发电机组出力低于基本调峰下限的，按低于基本调峰下限少发电量给予补偿。

燃煤发电机组不满足《燃煤机组锅炉深度调峰能力评估试验导则》（DL/T 2497）相关深调能力评估要求或因机组设备问题造成实际出力低于基本调峰下限，不予补偿。

每台机组每5分钟按以下规则计算补偿：

深度调峰补偿费用：

式中：W深度调峰为调峰深度贡献电量，R调峰为深度调峰电量补偿价格，H1为燃煤机组深度调峰补偿系数（详见附件1-1）。

深度调峰贡献电量：

W深度调峰=P基-P实际×5/60(MWh)

式中：P基为机组基本调峰能力，P实际为机组实际出力。

深度调峰电量补偿价格：

| 负荷率 | R调峰 |
| --- | --- |
| 45%≤负荷率＜50% | 150 |
| 40%≤负荷率＜45% | 200 |
| 35%≤负荷率＜40% | 300 |
| 30%≤负荷率＜35% | 350 |
| 负荷率＜30% | 400 |

（二）启停调峰补偿

1.燃煤机组在24小时内因系统调峰需求，电力调度机构要求同燃煤电厂同容量机组启停一次，计为一次启停调峰，水电机组无补偿。补偿标准如下：

单机容量≤100MW：C启停=Pn×800元/MW

单机容量＞100MW：C启停=Pn×1400元/MW

2.燃气机组在24小时内因系统调峰需求，在启动燃煤机组深度调峰后，电力调度机构要求同一台燃气机组启停一次，计为一次启停调峰。补偿标准如下：

C启停=Pn×200元/MW

式中：Pn为机组额定容量。

（三）生物质电站调峰补偿

电力调度机构依据生物质电站出具的有资质的试验单位现场测试出的SC值及SZ值确定生物质电站的调峰区间，其中SC为机组不投助燃燃料且满足环保要求的最低出力，SZ为机组投助燃燃料且满足环保要求的最低出力。

生物质电站根据电力调度机构指令参与调峰，对系统优化运行做出的贡献每5分钟可按以下标准获得补偿：

运行调峰补偿费用：

C运行=W运行调峰×R调峰

式中：W运行调峰为运行调峰贡献电量，R调峰为调峰电量补偿价格。

运行调峰贡献电量：

W运行调峰=Pmax×T－W实际

式中：Pmax为当日用电负荷高峰时段生物质电站平均出力（MW），T为调峰参与的时长（单位为小时），W实际为调峰参与时段内的实际电量（MWh）。

调峰电量补偿价格：

式中：PN为机组额定容量（MW），P实际为机组实际出力。

如因机组设备问题造成实际出力降低，不予补偿。

（四）独立新型储能调峰补偿

电力调度机构结合系统调峰需要调用，下达调度计划（含调度指令）要求独立新型储能电站进入充电状态时，对其充电电量进行补偿，具体补偿标准为H2×300（元/兆瓦时）。

H2为独立新型储能参与调峰补偿系数（详见附件1-1）。

相关电能量市场规则或调峰辅助服务市场规则对独立新型储能电站参与调峰辅助服务及其调用顺序、标准另有规定的，从其规定。

（五）直控型可调节负荷调峰补偿

在调峰困难时段，对直控型可调节负荷接受电力调度机构（主站）控制，上调用电功率，增加用电量进行填谷进行补偿。在负荷高峰时段或者电力供应紧张时段，对直控型可调节负荷接受电力调度机构（主站）控制，下调用电功率，减少用电量进行削峰进行补偿。现货市场运行期间，直控型可调节负荷已参与现货市场不予补偿。当地需求侧响应政策已经给予补偿的，不重复补偿。

1.按15分钟为一个时段计算直控型可调节负荷的填谷辅助务费用，t时刻填谷辅助服务费用Ct，填谷费用的计算公式为：

Ct,填谷费用=min(1.3×Pt,计划功率,Pt,实际功率-Pt,基准功率)×14h×m1×450元/MWh

其中，Pt,基准功率为基准功率，Pt,实际功率为实际功率，其差值即为实际调节容量，若实际调节容量小于零，按零处理；m1为填谷补偿力度调节系数（详见附件1-1）。

若实际调节容量未达到计划调节功率的70%，视为无效调节，对应时段费用不予以结算，且交易时段内实际用电量低于调控目标电量部分视作分摊电量，承担常规能源分摊义务；若实际调节容量位于计划调节功率的70%至130%之间，实际调节容量全部计入有效调节容量，对应时段费用予以结算；若实际调节容量高于计划调节功率的130%，有效调节容量计为计划调节功率的130%，对应时段费用予以结算。

2.按15分钟为一个时段计算直控型可调节负荷的削峰辅助服务费用Ct，削峰费用，计算公式为：

Ct,削峰费用=min(1.3×Pt,计划功率,Pt,基准功率-Pt,实际功率)×14h×m2×450元/MWh

其中，Pt,基准功率为基准功率，Pt,实际功率为实际功率，其差值即为实际调节容量，若实际调节容量小于零，按零处理；m2为削峰补偿力度调节系数（详见附件1-1）。

若实际调节容量未达到计划调节功率的70%，视为无效响应，对应时段费用不予以结算，且交易时段内实际用电量高于调控目标电量部分视作分摊电量，承担常规能源分摊义务；若实际调节容量位于计划调节功率的70%至130%之间，实际调节容量全部计入有效调节容量，对应时段费用予以结算；若实际调节容量高于计划调节功率的130%，有效调节容量计为计划调节功率的130%，对应时段费用予以结算。

第十九条　旋转备用补偿

电力调度机构应根据国家、行业标准和监管要求健全完善备用管理制度，科学、合理、精细安排旋转备用容量，按月明确并公布系统备用安排情况。

在负荷高峰时段，对燃煤机组以及承担系统备用的水电机组所提供的旋转备用予以补偿。负荷高峰时段由电力调度机构确定并报湖南能源监管办备案。不能提供旋转备用的机组，如径流式水电机组、新能源（风电、光伏等）机组，不予补偿。由于电厂原因无法按调度需要达到申报的最高可调出力，或未在日前申报可调出力时，当日旋转备用容量不予补偿。

每台机组每5分钟按以下规则计算补偿：

补偿费用：

C旋备=W旋备×R旋备

式中：W旋备为旋转备用贡献量；R旋备为旋转备用补偿价格，燃煤机组15元/兆瓦时，水电机组10元/兆瓦时。

旋转备用贡献量：

式中：Pmax为运行机组日前申报的最大发电能力，P实际为机组实际出力。

旋转备用总补偿容量不超过系统日最大负荷的5%，各机组结算旋转备用贡献量按照旋转备用贡献量比例计算。

第二十条　有偿无功服务补偿

（一）常规火电、水电、燃机有偿无功服务按机组计量，其他并网主体按全场站计量。

（二）并网主体通过响应调度 AVC 调节指令提供有偿无功服务保证电厂母线电压满足要求，或者已经按照最大能力发出或吸收无功也无法保证母线电压满足要求时，对发电侧并网主体比迟相功率因数（其中火电、燃机为0.85，水电、光伏、风电为0.9，独立新型储能为0.8）多发出的无功电量或比进相功率因数（其中火电、燃机、水电、独立新型储能为0.97，风电、光伏为0.95）多吸收的无功电量进行补偿，补偿价格为50元/MVarh。

若机组进相运行时功率因数超过电力调度机构下发的发电机组进相规定值，不予补偿。

有偿无功电量每5分钟按以下规则计算：

无功增量=∣实际运行无功出力∣-∣要求功率因数的无功出力∣

要求功率因数的无功出力=

其中，cosΦ为要求功率因数。

提供有偿无功电量（MVarh）=无功增量×5/60

（三）非电网投资的调相机（含改造为调相机的发电机组）在调相工况运行所提供的有偿无功服务，按调相容量及调相运行时间补偿。

调相容量：核定无功运行最大容量

C补偿费用=Y调相×Qn×t调相×H3

式中，Qn为机组调相容量，单位为MVar；t调相为机组调相运行时间，单位为小时；Y调相为调相运行补偿标准，暂取20元/MVarh，H3为有偿无功服务补偿系数（详见附件1-1）。

（四）风电和光伏电站发电为零时，即风电无风和光伏无光时期场站为响应调度 AVC 调节指令发出或者吸收的无功给与补偿。

C补偿费用=Y调相×Q×t调相×H3。

式中，Q为场站发出或吸收的无功功率，单位为MVar；t调相为机组调相运行时间，单位为小时；Y调相为调相运行补偿标准，暂取20元/MVarh，H3为有偿无功服务补偿系数（详见附件1-1）。

第二十一条　装设AVC装置的机组AVC投运率在98%以上、AVC调节合格率在95%以上的，按机组容量和投用时间进行补偿，低于上述指标的不进行补偿：

C=（λ调节-95%）×Pn×YAVC×TAVC/（100%-98%）

式中，λ调节为机组AVC调节合格率；Pn为机组容量（MW）；YAVC为AVC补偿标准，取0.1元/兆瓦时；TAVC为机组AVC投用时间，单位为小时。

第二十二条　电力调度机构应根据系统安全需要，合理确定黑启动的并网主体，并与黑启动并网主体所在发电企业签订黑启动服务合同，合同中应明确机组黑启动技术性能指标。对提供黑启动机组的改造新增投资成本、运行维护成本、黑启动测试成本和人员培训成本等给予补偿。水电机组暂定按3万元/月·台，其他常规机组暂定按10万元/月·台补偿；黑启动成功后的并网主体获得100万元/台的调用补偿费用。

第二十三条　稳定切机服务补偿

为保障电网安全稳定运行需求，依据《电力系统安全稳定导则》（GB 38755）相关要求，发电侧并网主体完成稳定切机功能试验并按照电力调度机构要求投入跳闸运行。若用于提高发电侧并网主体自身升压变送出线路或经调度部门确认稳定切机提升电厂相关断面送电能力的，则不予补偿。

根据具备稳定切机功能时间、影响电量给予补偿，补偿费用计算公式如下（按次数进行补偿）：

式中，C为补偿费用；Pn为并网主体额定容量；t为稳定切机影响时间；Y稳定切机补偿标准为每台稳定切机影响电量补偿标准，取300元/兆瓦时，H4为稳定切机补偿系数。

第二十四条　转动惯量补偿

当湖南电网非同步电源渗透率＞40%时，对水电、火电、同步调相机给予转动惯量补偿；其他类型并网主体暂不纳入转动惯量补偿。

（一）根据水电、火电的转动惯量、补偿时间等给予补偿，补偿计算公式如下：

C补偿=M×J×Y转动惯量补偿×（t补偿时间/t月度时间）

式中：

J为水电、火电的转动惯量（kg·m2），Pn为机组额定容量（MW），TJ为机组的惯性时间常数（s），f为机组同步发电机频率（Hz）；Y转动惯量补偿为转动惯量补偿标准，取1元/kg·m2；t补偿时间为当月机组并网时间（小时）；t月度时间为当月时间（小时）。

当月相关并网主体一次调频合格率不小于75%，M取1，反之M取0。若当月无有效调频事件，按历史一次调频合格率依次追溯。

（二）根据同步调相机的额定容量、补偿时间等给予转动惯量补偿，补偿计算公式如下：

C补偿=Sn×Y转动惯量补偿×（t补偿时间/t月度时间）

式中：

Sn为同步调相机额定容量（Mvar）；Y转动惯量补偿为转动惯量补偿标准，取100元/Mvar；t补偿时间为并网时间（小时）；t月度时间为当月时间（小时）。

第二十五条　爬坡补偿

电力调度机构应根据系统安全需要，合理确定爬坡并网主体。满足爬坡性能指标要求的并网主体参与爬坡辅助服务可获得爬坡辅助服务补偿费用。

具备向上或者向下爬坡能力的并网主体，按电力调度机构要求时间节点、速率、目标完成爬坡。根据爬坡准备时间、里程给予补偿，补偿计算公式如下：

式中，C为补偿费用；Mi为第i次并网主体实际爬坡里程；t为爬坡预备时间，取0.5小时；Y爬坡预备补偿为爬坡预备补偿标准，取35元/兆瓦时；Y爬坡补偿为爬坡补偿标准，取15元/MW；n为爬坡次数；爬坡速率及精度满足要求，B取1，反之取0。

第五章　计量与结算

第二十六条　并网主体必须接受调度主站监视和控制，提供的辅助服务技术参数须经有资质试验单位校验确认。

第二十七条　辅助服务统计数据包括电能量计量采集装置数据、电力调度自动化系统记录的发电负荷指令和省（市）间联络线交换功率指令、实际有功（无功）出力，日发电计划曲线（含修改）、省（市）间联络线交换功率曲线、电网频率、电压曲线等。

第二十八条　辅助服务补偿费用按月统计结算，在电网企业单独记账，实行专项管理。湖南电网范围内，网调和国网湖南省电力有限公司下属地县级电力调度机构调度管辖范围统计计算结果统一纳入省调调度管辖范围汇总统计，费用在全省平衡。

第二十九条　按照国家相关政策，适时推进国家指令性计划、地方政府协议以及跨省跨区市场化交易的送端发电机组按照同一标准和要求参与湖南省电力辅助服务管理。跨省跨区电力辅助服务费用随跨省跨区电能量交易电费一起结算，相关电网企业应按时足额结算。

第三十条　辅助服务补偿费用来源包括：发电机组和独立新型储能执行《国家能源局关于印发<发电机组进入及退出商业运营办法>的通知》（国能发监管规〔2023〕48 号）需分摊的调试运行期辅助服务费用，符合国家和地方有关法律法规以及规范性文件规定的其它资金，不足部分按以下原则分摊：

为特定发电侧并网主体服务的电力辅助服务，补偿费用由相关发电侧并网主体分摊。为特定电力用户服务的电力辅助服务，补偿费用由相关电力用户分摊。为电力系统运行整体服务的电力辅助服务，补偿费用由发电企业、市场化电力用户等所有并网主体共同分摊。

具体为：湖南电力现货市场连续运行前，辅助服务费用由发电侧并网主体共同承担；湖南电力现货市场连续运行后，原则上，符合《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）要求的调频、备用辅助服务费用C辅助服务总费用（不含提供辅助服务过程中产生的电量费用）由全体工商业用户和未参与电能量市场交易的发电侧并网主体分摊，其余辅助服务费用由发电侧并网主体承担。用户侧并网主体分摊比例系数为 k，具体由湖南省价格主管部门确定。国家出台有关文件的，按照最新文件执行。

用户侧总分摊费用：C用户侧总分摊=C辅助服务总费用×k

发电侧总分摊费用：C发电侧总分摊=C辅助服务总费用×（1-k）

（一）发电侧并网主体按照上网电量比例分摊，独立新型储能、抽水蓄能暂不参与分摊。

（二）用户侧并网主体按照下网电量比例分摊，市场化用户（含电网企业代理购电用户）为当月用电结算电量，独立新型储能、抽水蓄能暂不参与分摊。负荷聚合商、虚拟电厂等直控型可调节负荷由其对应的电力用户承担分摊责任，不重复分摊。

（三）与湖南电网有购售电合同关系的发电侧并网主体为其在湖南电网当月落地电量。

第三十一条　新建发电机组和独立新型储能调试运行期辅助服务费用分摊按照有关规定执行，新增辅助服务费用自次月起纳入辅助服务补偿资金。电网企业做好辅助服务资金的统计工作，按实际发生的辅助服务补偿费用进行逐月滚动分配，直至该项资金分配完毕为止。如年末新增辅助服务资金仍有剩余，则滚动到下一年度继续使用。

第三十二条　并网主体有偿辅助服务结算费用等于当月该并网主体辅助服务补偿费用减去当月该并网主体辅助服务分摊费用。并网主体有偿辅助服务结算费用由电网企业根据结算关系，与并网主体月度电费一并结清。

第六章　信息披露

第三十三条　信息披露应当遵循安全、真实、准确、完整、及时、易于使用的原则，披露内容应包括但不限于考核/补偿/分摊、具体品种、调度单元等信息类型。信息披露主体对其提供信息的真实性、准确性、完整性、及时性负责。

第三十四条　峰、腰、谷时段划分以及调峰困难、供应紧张时段由电力调度机构根据有关规定和湖南发用电特性确定和调整，在技术支持系统上发布，并报送湖南能源监管办。

第三十五条　电力交易机构负责通过信息披露平台向所有并网主体披露相关考核和补偿结果，开放数据接口。电力调度机构会同电力交易机构制定和完善信息披露标准格式及相关明细表格模板，报湖南能源监管办审定后实施。

第三十六条　每日17:30前，电力调度机构应向所有并网主体披露前一日各并网主体各项辅助服务管理信息。每月10个工作日前，电力调度机构应向所有并网主体披露上月各并网主体辅助服务管理初步结果，包括管辖范围内所有机组运行情况、所有并网主体分辅助服务品种的电量/容量、补偿费用、分摊比例、分摊费用等，并提供相关数据供计算核对。每台机组的相关信息均应向所有并网主体公示，确保运行结果公允，运行依据可追溯。

第三十七条　并网主体对公示有异议的，应在3个工作日内提出复核。电力调度机构在接到并网主体询问的3个工作日内，应进行核实并予以答复。因复核或者豁免考核原因，导致公示结果确需调整的，相关结果应重新公示3日，并向所有并网主体公示调整结果及调整原因。

电力调度机构会同电力交易机构于每月20日前汇总补偿和分摊等公示内容，报湖南能源监管办。无异议后，由电力调度机构执行，由电力交易机构出具结算依据。

每月25日前，电力调度机构应向以正式文件向并网主体发布上月电力辅助服务管理情况，同时抄送地方政府有关部门。

第七章　监督与管理

第三十八条　湖南能源监管办负责电力辅助服务的监督与管理，监管本细则及相关辅助服务市场规则的实施，组织对电力调度机构和电力交易机构的执行情况进行评估和监管。并网主体可通过12398监管热线、微信公众号、APP和电子邮箱等多种形式向湖南能源监管办反馈问题和线索。

第三十九条电力调度机构应按照湖南能源监管办有关要求，将电力辅助服务管理技术支持系统向湖南能源监管办开放，或开放数据接口将电力辅助服务管理技术支持系统接入监管信息系统。

第四十条　并网主体经与电力调度机构协商后仍有争议的，可向湖南能源监管办提出申诉，由湖南能源监管办依法依规进行处理。经湖南能源监管办组织认定后，相关费用在后续月份予以多退少补。原则上申诉有效期不超过12个月。

第四十一条　每月25日前，电力调度机构应应以正式文件向湖南能源监管办报送上月电力辅助服务管理情况，同时抄送地方政府有关部门。具体内容应包括分析报告和补偿分摊结果、异议申请及处理结果、减免考核（含考核内容、考核时间、考核原因、并网主体减免考核申请、相关证明材料、电力调度机构出具的免考核意见及减免考核政策依据）、公示反馈意见、对国家标准及行业标准的执行情况等信息。新建发电机组和独立新型储能调试试运行情况及调试运行期辅助服务费用使用情况应与月度辅助服务结算情况一并报送。

第四十二条　电网企业、电力调度机构、电力交易机构和并网主体应如实报送与监管事项相关的文件、资料，并按相关规定如实公开有关信息。

第四十三条　电力调度机构应严格按照本细则实施并网主体辅助服务管理，不得擅自调整算法和参数，不得对本细则未规定的事项进行减免考核，确保数据真实、准确和及时，应保存辅助服务管理数据至少两年。

第四十四条　电力调度机构应每年组织评估本细则执行情况，在每年3月15日前向湖南能源监管办提交上一年年度分析报告或规则调整建议。湖南能源监管办根据有关建议和实际情况需要及时完善和调整有关条款及考核、补偿标准。有关国家、行业标准更新修编的，参照最新标准执行。

第四十五条　电力企业违反本细则相关规定的，由湖南能源监管办责令限期改正；拒不改正的，按照《电力监管条例》第三十一条的规定进行处罚，并可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员提出处理建议。

第四十六条　电力企业、电力调度交易机构有下列情形之一的，由湖南能源监管办责令限期改正；拒不改正的，按照《电力监管条例》第三十四条的规定进行处罚，并可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员提出处理建议。

（一）拒绝或者阻碍湖南能源监管办从事电力辅助服务监管工作的人员依法履行监管职责的。

（二）提供虚假或者隐瞒重要事实的电力辅助服务管理信息的。

（三）违反本细则相关规定，未按要求公开有关信息。

第八章　附则

第四十七条　爬坡辅助服务补偿、抽水蓄能辅助服务补偿暂仅开展统计监测，纳入补偿结算时间另行通知。

第四十八条　本细则由湖南能源监管办负责解释。

第四十九条　本细则自印发之日起执行。《国家能源局湖南监管办公室关于印发<湖南电力辅助服务管理实施细则><湖南电力并网运行管理实施细则><湖南中小型电厂并网运行管理实施细则>的通知》（湘监能市场〔2024〕55号）同时废止。

附表1-1

# 电力辅助服务参数表

| 序号 | 参数指标 | 系数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤机组深度调峰补偿系数 | H1 | 1 |
| 2 | 新型储能参与调峰补偿系数 | H2 | 1 |
| 3 | 有偿无功服务补偿系数 | H3 | 1 |
| 4 | 稳定切机补偿系数 | H4 | 1 |
| 5 | 填谷补偿力度调节系数 | m1 | 1 |
| 6 | 削峰补偿力度调节系数 | m2 | 1 |